OFERTA COMERCIAL

(Ciudad y fecha)

Señores

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA ISABU

Empresa Social del Estado

Carrera 21 N° 12-02 UIMIST.

Ciudad

REF.: CONVOCATORIA SIMPLE DE OFERTA No. 01 de 2020

Por medio de la presente, nosotros (Diligencie Nombre o razón social de la firma, CON SU REGISTRO MERCANTIL Y LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL SI ES PERSONA JURIDICA.), en calidad de oferentes de la convocatoria para seleccionar el proveedor de los bienes / servicios en referencia, hacemos entrega de una oferta comercial con su contenido técnico y económico de acuerdo con lo solicitado en los estudios previos y la cual se formula en las condiciones establecidas en los artículos 845 y siguientes del código de comercio.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MUESTREO Y POSTERIOR ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL EFLUENTE LÍQUIDO GENERADO EN EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE, POR PARTE DE UNA EMPRESA ACREDITADA POR EL IDEAM.

1. DATOS DE LA EMPRESA:

Razón social, dirección, fax, teléfono, e-mail,

2. PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO. DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio

PRESUPUESTO OFICIAL: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.489.435)

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Parámetros del  Análisis fisicoquímico de agua residual:

| ANALISIS | MÉTODO ANALÍTICO | UNIDADES |
| --- | --- | --- |
| Caudal V | Volumétrico | _ |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05) | SM 5210 B | mg O2/L |
| Demanda Química de Oxigeno (DQO) | SM 5220 C | mg O2/L |
| Fenoles | SM 5530 B, C | mg/L |
| Grasas y aceites | SM 5220 D | mg/L |
| Sólidos sedimentables (SSED) | SM 2540 F | mL/L |
| Sólidos suspendidos Totales (SST) | SM 2540 D | mg/L |
| Formaldehido | - | mg/L |
| Temperatura in situ | SM 2550 B | °C |
| Tensoactivos (mg SAAM/L) | SM 5540 C | mg/L |
| Acidez total | SM 2310 B | mg/l |
| Alcalinidad Total | SM 2320 B | mg CaCO3/L |
| Cadmio | SM 3030 F, SM 3111 B | mg/L |
| Cianuro Total | SM 4500 CN C, F | mg/L |
| Color Real | SM 2120 C | UPC |
| Cromo | SM 3030 F, SM 3111 B | mg/L |
| Dureza cálcica | SM 3500 Ca B | mg CaCO3/L |
| Dureza total | SM 2340 C | mg CaCO3/L |
| Fósforo Total | SM 4500 P B, E | mg/L |
| Mercurio | SM 3112 B | µg/L |
| Nitratos | Salicilato de Sodio/ J.Rodier Sodio/ J.Rodier Sodio/ J.Rodier | mg NO3- N/L |
| Nitritos | SM 4500 NO2- B | mg NO2- N/L |
| Nitrógeno Amoniacal | SM 4500 NH3 BC | mg NH3-N/L |
| Nitrogeno Total | Calculo | mg N/L |
| Ortofosfatos | SM 4500 P E | mg/l |
| pH | SM 4500 H+ B | Unidades de pH |
| Plata | SM 3030 F, SM 3111 B | mg/L |
| Plomo | SM 3030 F, SM 3111 B | mg/L |
| Sustancias Activas al azul de metileno (SAAM) |  | mg/L |
| Color real (Medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda 436nm, 525 nm 620 nm) |  | m-1 |

      - Monitoreo compuesto en 1 punto durante 24 horas.

      - Tomas puntuales 24.

- Composición de 1 muestra, Alícuotas cada hora.

- Medición  de  parámetros  in  situ  de  pH,  temperatura  de  muestra,  temperatura ambiente, solidos sedimentables y caudal.

- Preparación de recipientes, materiales y equipos requeridos.

- Preservación, refrigeración, almacenamiento y traslado de muestras al laboratorio.

- Transporte: Personal, muestras y equipos.

- La totalidad de las variables analizadas deben estar acreditadas por el IDEAM.

| VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO | $__________________________ |
| --- | --- |

4. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para efectos del cumplimiento en el desarrollo del objeto contractual, el contratista se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del mismo y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad, las siguientes:

- Presentar informe técnico, registro fotográfico, reporte de resultados en medio físico y magnético y tres copias originales del análisis fisicoquímico de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Estudio Previo.

- Contemplar todos los parámetros aplicables a la prestación de servicios de salud según Resolución 631/2015 dentro del Análisis Físico químico  Agua Residual

- Plantear recomendaciones a implementar en caso de estar incumpliendo algún parámetro contenido en las especificaciones técnicas.

- Presentar el documento que lo acredite como laboratorio autorizado para el análisis fisicoquímico de las muestras y cuyo personal este certificado para la toma de la misma.

- Radicar ante las autoridades ambientales (EMPAS, CDMB, AMB), la fecha, hora, duración de estudio de vertimiento con su respectivo plan de muestreo y diligenciamiento de los formatos como mínimo con quince días de anterioridad de la realización del objeto contractual.

- Responder por cualquier daño o perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad durante la ejecución del contrato.

- Pagar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales, bonificaciones y demás emolumentos que ordene Ia ley al personal a su cargo.

- Garantizar la disponibilidad de operarios y desarrollo de actividades permanente en caso de emergencias o eventos masivos.

- Suministrar a sus trabajadores, operarios o contratistas directos e indirectos los elementos de protección personal, cuya fabricación, resistencia y duración estén sujetos a las normas de calidad para garantizar la seguridad personal de los trabajadores en los puestos de trabajo que lo requieran, de modo que le permita desarrollar eficientemente su labor, garantizando su seguridad personal.

5. GARANTÍAS COMERCIALES NORMALES DEL PRODUCTO.

Teniendo en cuenta la complejidad del presente proceso contractual se contempla como riesgo el INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DE LA COMPRA VENTA, SUMINISTRO O EL SERVICIO el cual se presenta cuando el contratista incumple las obligaciones contractuales, presta deficientemente el servicio o por debajo de los estándares mínimos señalados en los estudios previos.  Para mitigar esta situación, dentro de la respectiva minuta contractual se contemplará una CLAUSULA PENAL PECUNIARIA equivalente al 20% del valor del contrato.  De igual forma se podrá proceder con la imposición de multas siguiendo el procedimiento establecido para tal fin.

El contrato que se derive del presente proceso, deberá estar amparado en algunos riesgos que deben ser asumidos por el contratista y previstos por la entidad estatal, por ello se establecen las garantías legales contra los siguientes eventos y cuantías:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y cuatro (04) meses más.

CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y un (01) año más.

6. DECLARACIONES DEL OFERENTE.

A. Declaro conocer las condiciones generales y específicas del negocio JURIDICO a proponer contenidas en los estudios previos y en la convocatoria.

B. Que con la presentación de la oferta declaro que conozco la normatividad tributaria que afecta la celebración del futuro contrato.

C. Que debo suscribir las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, en caso de requerirse.

D. Que conozco y acepto la forma de pago establecida por la entidad en los estudios previos correspondientes a la convocatoria y renuncio a cualquier reclamación por intereses o indexación alguna.

Firma del oferente y cédula.